## Bendra
1 priedas prie Techininės užduoties elektros energijai pirkti 2015 m.
Metinis elektros energijos sunaudojimas
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Elektrinė, Danės g. 8. LT-92109 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4000, 10 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 84200 | 98012 | 71424 | 53164 | 13104 | 11592 | 12336 | 9300 | 25940 | 48136 | 70272 | 37288
| Vidutinių apkrovų, kWh | 166968 | 198868 | 147512 | 110800 | 46260 | 42148 | 44176 | 31324 | 54908 | 96004 | 146828 | 75884
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 88768 | 123136 | 89560 | 62072 | 20232 | 22144 | 15232 | 15792 | 23176 | 43768 | 94100 | 50184
| Minimalių apkrovų, kWh | 160224 | 198180 | 142212 | 117256 | 41164 | 37844 | 36348 | 28148 | 49304 | 88332 | 140500 | 77900
Viso per mėnesį: |  | 500160 | 618196 | 450708 | 343292 | 120760 | 113728 | 108092 | 84564 | 153328 | 276240 | 451700 | 241256
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 3462024
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninė katilinė, Šilutės pl. 26.. LT-91177 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3500, 10; 6 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 150979 | 82501 | 41206 | 14278 | 8865 | 13163 | 10074 | 8299 | 28774 | 39322 | 16854 | 121865
| Vidutinių apkrovų, kWh | 323946 | 163906 | 80277 | 29614 | 32468 | 50725 | 35682 | 32449 | 61083 | 79563 | 33908 | 259391
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 164776 | 91107 | 75657 | 14672 | 14133 | 34724 | 25807 | 16523 | 30048 | 31366 | 19053 | 194815
| Minimalių apkrovų, kWh | 297867 | 161601 | 96935 | 31787 | 29167 | 53787 | 33918 | 30173 | 60886 | 73948 | 34013 | 253767
Viso per mėnesį: |  | 937568 | 499115 | 294075 | 90351 | 84633 | 152399 | 105481 | 87444 | 180791 | 224199 | 103828 | 829838
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 3589722
2
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Lypkių rajoninė katilinė, Lypkių g. 57. LT-94100 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 2000, 10 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 44322 | 16458 | 14934 | 12108 | 4980 | 4578 | 3036 | 3894 | 7464 | 9270 | 14136 | 17544
| Vidutinių apkrovų, kWh | 100020 | 35856 | 32868 | 25374 | 20532 | 19266 | 12696 | 16566 | 15378 | 19968 | 31176 | 38604
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 76272 | 20478 | 25752 | 12534 | 10524 | 12222 | 5154 | 10722 | 7800 | 8280 | 19482 | 29076
| Minimalių apkrovų, kWh | 105384 | 38400 | 39204 | 27294 | 19062 | 19338 | 11472 | 17202 | 16818 | 19914 | 33384 | 43098
Viso per mėnesį: |  | 325998 | 111192 | 112758 | 77310 | 55098 | 55404 | 32358 | 48384 | 47460 | 57432 | 98178 | 128322
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1149894
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Paupių katilinė, Jaunystės g. 3. LT-91274 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 100, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 1076 | 851 | 807 | 805 | 412 | 373 | 453 | 377 | 657 | 772 | 802 | 850
| Vidutinių apkrovų, kWh | 2312 | 1863 | 1806 | 1767 | 1742 | 1598 | 1894 | 1601 | 1474 | 1705 | 1763 | 1888
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 1301 | 1085 | 1418 | 898 | 1009 | 1013 | 807 | 1092 | 796 | 839 | 1249 | 1462
| Minimalių apkrovų, kWh | 2335 | 1913 | 2023 | 1763 | 1605 | 1505 | 1547 | 1515 | 1495 | 1706 | 1873 | 2104
Viso per mėnesį: |  | 7024 | 5712 | 6054 | 5233 | 4768 | 4489 | 4701 | 4585 | 4422 | 5022 | 5687 | 6304
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 64001
3
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.2, P.Cvirkos g. 15. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 200, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 417 | 361 | 302 | 238 | 982 | 127 | 136 | 130 | 266 | 513 | 357 | 371
| Vidutinių apkrovų, kWh | 642 | 577 | 526 | 530 | 3605 | 413 | 463 | 459 | 530 | 767 | 625 | 645
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 245 | 204 | 262 | 163 | 335 | 172 | 139 | 246 | 168 | 184 | 284 | 311
| Minimalių apkrovų, kWh | 521 | 479 | 513 | 464 | 2942 | 368 | 382 | 446 | 485 | 523 | 503 | 475
Viso per mėnesį: |  | 1825 | 1621 | 1603 | 1395 | 7864 | 1080 | 1120 | 1281 | 1449 | 1987 | 1769 | 1802
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 24796
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.4, Janonio g. 38. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 250, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 6131 | 5918 | 7121 | 5310 | 1225 | 1295 | 1938 | 1308 | 2548 | 4962 | 4284 | 5143
| Vidutinių apkrovų, kWh | 12944 | 12152 | 15142 | 11206 | 5452 | 5692 | 8580 | 5667 | 5383 | 10379 | 8838 | 10893
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 7870 | 6655 | 11686 | 5685 | 3689 | 3471 | 3533 | 3876 | 2900 | 4747 | 6221 | 9036
| Minimalių apkrovų, kWh | 11958 | 11043 | 16016 | 11144 | 4735 | 4863 | 6598 | 5156 | 4955 | 9303 | 8320 | 10306
Viso per mėnesį: |  | 38903 | 35768 | 49965 | 33345 | 15101 | 15321 | 20649 | 16007 | 15786 | 29391 | 27663 | 35378
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 333277
4
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.5, Kvietinių g. 28A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 348 | 288 | 233 | 208 | 103 | 88 | 99 | 87 | 179 | 231 | 228 | 250
| Vidutinių apkrovų, kWh | 767 | 630 | 517 | 452 | 446 | 388 | 436 | 392 | 388 | 505 | 513 | 565
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 437 | 367 | 398 | 253 | 244 | 236 | 185 | 261 | 195 | 236 | 351 | 435
| Minimalių apkrovų, kWh | 798 | 684 | 621 | 501 | 424 | 390 | 398 | 408 | 407 | 524 | 565 | 642
Viso per mėnesį: |  | 2350 | 1969 | 1769 | 1414 | 1217 | 1102 | 1118 | 1148 | 1169 | 1496 | 1657 | 1892
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 18301
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.6, Liepų g. 3A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 38, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 492 | 391 | 378 | 325 | 121 | 110 | 127 | 109 | 205 | 312 | 320 | 403
| Vidutinių apkrovų, kWh | 1063 | 844 | 824 | 710 | 539 | 479 | 554 | 480 | 447 | 681 | 696 | 879
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 619 | 499 | 666 | 398 | 312 | 266 | 237 | 328 | 239 | 319 | 428 | 699
| Minimalių apkrovų, kWh | 1088 | 865 | 947 | 723 | 470 | 413 | 445 | 446 | 433 | 633 | 663 | 983
Viso per mėnesį: |  | 3262 | 2599 | 2815 | 2156 | 1442 | 1268 | 1363 | 1363 | 1324 | 1945 | 2107 | 2964
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 24608
5
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT boilerinė Nr. 1., Kvietinių g. 9B Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 156 | 201 | 183 | 172 | 162 | 153 | 123 | 154 | 122 | 354 | 174 | 206
Viso per mėnesį: |  | 156 | 201 | 183 | 172 | 162 | 153 | 123 | 154 | 122 | 354 | 174 | 206
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2160
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 7., Rumpiškės g. 2A LT-91131 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 20, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per mėnesį: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 0
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 13., Debreceno 34 LT-94147 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 10, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per mėnesį: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 0
6
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 12., Baltijos pr. 41. LT-94128 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 32 | 39 | 41 | 24 | 23 | 35 | 42 | 38 | 39 | 36 | 44 | 24
Viso per mėnesį: |  | 32 | 39 | 41 | 24 | 23 | 35 | 42 | 38 | 39 | 36 | 44 | 24
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 417
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 17., Kretingos g. 1. LT-92220 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 8, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Viso per mėnesį: |  | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 13
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 4P-6, Šilutės pl. 36 LT-994137 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 20, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 1182 | 1146 | 1146 | 1896 | 996 | 1356 | 863 | 1172 | 1053 | 872 | 904 | 966
Viso per mėnesį: |  | 1182 | 1146 | 1146 | 1896 | 996 | 1356 | 863 | 1172 | 1053 | 872 | 904 | 966
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 13552
7
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 2Š-3, Kretingos g. 24A, LT-92211 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 7,1, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 352 | 67 | 81 | 73 | 44 | 42 | 37 | 48 | 46 | 68 | 87 | 100
Viso per mėnesį: |  | 352 | 67 | 81 | 73 | 44 | 42 | 37 | 48 | 46 | 68 | 87 | 100
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1045
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 4P-7, Šilutės pl. 42., LT-94138 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 21 | 29 | 24 | 50 | 6 | 17 | 17 | 28 | 25 | 25 | 22 | 21
Viso per mėnesį: |  | 21 | 29 | 24 | 50 | 6 | 17 | 17 | 28 | 25 | 25 | 22 | 21
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 285
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 1Š-9, Šaulių g. 8., LT-92137 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per mėnesį: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 0
8
Metinis elektros energijos sunaudojimas objektuose, kuriuose nėra apskaitos prietaisų
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas, Kauno g. 19 LT-91158 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per mėnesį: |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 84
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminės kameros 4š-3;4š-4, Liepų g. 62, LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3,6 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Viso per mėnesį: |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 168
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 2P-33, Baltijos pr. LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,8 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547
Viso per mėnesį: |  | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 6564
9
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-11, Šilutės pl./Statybininkų pr. LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 45, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Viso per mėnesį: |  | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 804
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 2P-52, Taikos pr./Jūrininkų pr., LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 28, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Viso per mėnesį: |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 288
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-24, Vingio g./Jūrininkų pr., LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Viso per mėnesį: |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1440
10
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4Š-2, Liepų g. 1., LT-92138 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,1 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per mėnesį: |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 84
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-9, Smiltelės g.7., LT-95202 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 13,9 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Viso per mėnesį: |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 12
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 4., Kauno g. 37 LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,22 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per mėnesį: |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 156
11
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 2., Kauno g. 3. LT-91156 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per mėnesį: |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 156
GTS viršininkas | [8 empty] | Romualdas Lukošius

## Elektrinė
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Elektrinė, Danės g. 8. LT-92109 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4000
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 640 | 620 | 550 | 62230 | 38350 | 28350 | 9640 | 16100 | 28220 | 82680 | 40280 | 27910
| Vidutinių apkrovų, kWh | 250 | 460 | 370 | 134120 | 146850 | 87420 | 43520 | 56310 | 57420 | 171800 | 78990 | 61600
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 10830 | 0 | 0 | 63940 | 79840 | 43900 | 20350 | 23340 | 21510 | 104600 | 58810 | 43010
| Minimalių apkrovų, kWh | 6990 | 0 | 0 | 124630 | 121930 | 76130 | 36980 | 45430 | 51040 | 166650 | 81140 | 61900
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 18710 | 1080 | 920 | 384920 | 386970 | 235800 | 110490 | 141180 | 158190 | 525730 | 259220 | 194420
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2417630

## Klaipėdos RK
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninė katilinė, Šilutės pl. 26.. LT-91177 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3500
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 118520 | 97094 | 64761 | 17620 | 9817 | 11189 | 10481 | 10066 | 17302 | 92807 | 125370 | 152160
| Vidutinių apkrovų, kWh | 257806 | 207224 | 135111 | 35510 | 37863 | 43042 | 40770 | 38448 | 34248 | 201131 | 269856 | 329902
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 190378 | 138949 | 81017 | 16416 | 18110 | 18196 | 20928 | 16808 | 15322 | 117287 | 154381 | 163528
| Minimalių apkrovų, kWh | 267860 | 217104 | 143513 | 37676 | 35132 | 41225 | 37289 | 34522 | 35930 | 199447 | 261897 | 298556
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 834564 | 660371 | 424402 | 107222 | 100922 | 113652 | 109468 | 99844 | 102802 | 610672 | 811504 | 944146
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 4919569

## Lypkių RK
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Lypkių rajoninė katilinė, Lypkių g. 57. LT-94100 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 2000
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 129792 | 120516 | 144432 | 108522 | 9222 | 7920 | 7950 | 7626 | 14784 | 18042 | 31542 | 138960
| Vidutinių apkrovų, kWh | 283420 | 262506 | 314712 | 236452 | 40208 | 33426 | 32988 | 32346 | 31128 | 39012 | 74130 | 306666
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 197736 | 178524 | 203898 | 164748 | 37464 | 18000 | 19032 | 16224 | 16524 | 25956 | 57738 | 152094
| Minimalių apkrovų, kWh | 299448 | 276330 | 326730 | 260364 | 39576 | 28452 | 30078 | 27504 | 31650 | 41844 | 76506 | 294486
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 910396 | 837876 | 989772 | 770086 | 126470 | 87798 | 90048 | 83700 | 94086 | 124854 | 239916 | 892206
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 5247208

## Paupių katil.
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Paupių katilinė, Jaunystės g. 3. LT-91274 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 100
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 1000 | 730 | 674 | 580 | 314 | 261 | 294 | 277 | 453 | 607 | 689 | 934
| Vidutinių apkrovų, kWh | 2168 | 1571 | 1495 | 1278 | 1218 | 1119 | 1226 | 1156 | 1027 | 1329 | 1545 | 2059
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 1584 | 963 | 1020 | 691 | 713 | 598 | 700 | 608 | 1047 | 405 | 933 | 1012
| Minimalių apkrovų, kWh | 2559 | 1812 | 1786 | 1556 | 1105 | 1116 | 1184 | 1092 | 1111 | 1562 | 1570 | 2047
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 7311 | 5076 | 4975 | 4105 | 3350 | 3094 | 3404 | 3133 | 3638 | 3903 | 4737 | 6052
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 52778

## Gargždų katilinė 2
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.2, P.Cvirkos g. 15. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 200
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 447 | 509 | 387 | 293 | 1216 | 147 | 130 | 156 | 371 | 363 | 463 | 562
| Vidutinių apkrovų, kWh | 685 | 901 | 738 | 601 | 3987 | 460 | 442 | 570 | 697 | 614 | 747 | 913
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 367 | 373 | 378 | 229 | 214 | 177 | 192 | 245 | 236 | 253 | 198 | 311
| Minimalių apkrovų, kWh | 513 | 714 | 633 | 491 | 2378 | 383 | 391 | 489 | 565 | 527 | 446 | 704
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 2012 | 2497 | 2136 | 1614 | 7795 | 1167 | 1155 | 1460 | 1869 | 1757 | 1854 | 2490
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 27806

## Gargždų katilinė 4
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.4, Janonio g. 38. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 250
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 5480 | 5180 | 5014 | 2026 | 426 | 152 | 247 | 525 | 2135 | 3712 | 5096 | 6826
| Vidutinių apkrovų, kWh | 11711 | 11156 | 11069 | 4198 | 1348 | 646 | 890 | 1839 | 4499 | 7852 | 11228 | 15016
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 9962 | 6758 | 7570 | 3014 | 432 | 336 | 516 | 908 | 2681 | 4786 | 6917 | 7673
| Minimalių apkrovų, kWh | 12861 | 10636 | 11225 | 4350 | 781 | 510 | 799 | 1640 | 4406 | 7510 | 10812 | 14043
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 40014 | 33730 | 34878 | 13588 | 2987 | 1644 | 2452 | 4912 | 13721 | 23860 | 34053 | 43558
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 249397

## Gargždų katilinė 5
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.5, Kvietinių g. 28A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 442 | 349 | 324 | 200 | 117 | 98 | 89 | 102 | 174 | 244 | 292 | 410
| Vidutinių apkrovų, kWh | 969 | 765 | 701 | 431 | 486 | 423 | 388 | 473 | 357 | 529 | 650 | 911
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 681 | 512 | 423 | 287 | 263 | 215 | 215 | 236 | 196 | 414 | 337 | 452
| Minimalių apkrovų, kWh | 1074 | 839 | 776 | 373 | 280 | 389 | 375 | 435 | 402 | 641 | 660 | 902
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 3166 | 2465 | 2224 | 1291 | 1146 | 1125 | 1067 | 1246 | 1129 | 1828 | 1939 | 2675
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 21301

## Gargždų katilinė 6
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.6, Liepų g. 3A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 38
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 462 | 390 | 401 | 237 | 111 | 100 | 85 | 101 | 165 | 273 | 246 | 411
| Vidutinių apkrovų, kWh | 1006 | 845 | 865 | 519 | 505 | 436 | 371 | 441 | 364 | 580 | 538 | 905
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 697 | 588 | 558 | 281 | 299 | 231 | 210 | 231 | 194 | 387 | 308 | 468
| Minimalių apkrovų, kWh | 1080 | 912 | 944 | 528 | 436 | 381 | 331 | 385 | 355 | 612 | 523 | 881
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 3245 | 2735 | 2768 | 1565 | 1351 | 1148 | 997 | 1158 | 1078 | 1852 | 1615 | 2665
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 22177

## Gargždų boilerinė 1
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT boilerinė Nr. 1., Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh
Vidutinių apkrovų, kWh
Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh
Minimalių apkrovų, kWh
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 187 | 161 | 185 | 153 | 186 | 176 | 153 | 175 | 181 | 219 | 174 | 206
Viso per mėnesį: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2156

## Klaipėdos šilum. punktai
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminiai punktai, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 216.7
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh
Vidutinių apkrovų, kWh
Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh
Minimalių apkrovų, kWh
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 2391 | 2308 | 2053 | 2118 | 2087 | 2476 | 2582 | 2526 | 2409 | 2144 | 2130 | 2079
Viso per mėnesį: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 27303