## Bendra
1 priedas prie Techininės užduoties elektros energijai pirkti 2016 m.
Metinis elektros energijos sunaudojimas
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Elektrinė, Danės g. 8. LT-92109 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4000, 10 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 88832 | 75432 | 57948 | 20556 | 12352 | 14968 | 9800 | 11452 | 17568 | 26488 | 33372 | 46252
| Vidutinių apkrovų, kWh | 182824 | 154080 | 113668 | 41552 | 40952 | 43992 | 31120 | 35956 | 35400 | 50832 | 65900 | 87748
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 127864 | 97036 | 63656 | 21004 | 13816 | 16312 | 17548 | 14272 | 15616 | 38096 | 46600 | 28236
| Minimalių apkrovų, kWh | 177752 | 133068 | 118052 | 41468 | 35844 | 36744 | 28644 | 31076 | 33740 | 56536 | 61412 | 66496
Viso per mėnesį: |  | 577272 | 459616 | 353324 | 124580 | 102964 | 112016 | 87112 | 92756 | 102324 | 171952 | 207284 | 228732
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2619932
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninė katilinė, Šilutės pl. 26.. LT-91177 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3500, 10; 6 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 155644 | 70888 | 83767 | 55218 | 9972 | 11584 | 9287 | 8992 | 36044 | 85659 | 77027 | 93293
| Vidutinių apkrovų, kWh | 337574 | 150493 | 180428 | 118562 | 36277 | 43893 | 34834 | 33827 | 75178 | 176332 | 166713 | 201950
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 256914 | 93605 | 100922 | 72146 | 16240 | 16927 | 20676 | 14185 | 32050 | 83207 | 99085 | 124129
| Minimalių apkrovų, kWh | 364710 | 154657 | 179490 | 125724 | 34452 | 40059 | 34952 | 31459 | 68010 | 171683 | 167655 | 202970
Viso per mėnesį: |  | 1114842 | 469643 | 544607 | 371650 | 96941 | 112463 | 99749 | 88463 | 211282 | 516881 | 510480 | 622342
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 4759343
2
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Lypkių rajoninė katilinė, Lypkių g. 13. LT-94100 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 2000, 10 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 14460 | 14340 | 19506 | 9426 | 3630 | 2328 | 1746 | 3312 | 6720 | 8106 | 9372 | 16830
| Vidutinių apkrovų, kWh | 30996 | 30822 | 34806 | 20040 | 15480 | 10110 | 6918 | 14478 | 14028 | 16332 | 20424 | 34656
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 23472 | 20118 | 19764 | 12000 | 8250 | 4536 | 4218 | 7104 | 7200 | 9222 | 12390 | 21096
| Minimalių apkrovų, kWh | 35802 | 33432 | 36498 | 21972 | 14928 | 10026 | 7518 | 13872 | 15210 | 17682 | 21168 | 33300
Viso per mėnesį: |  | 104730 | 98712 | 110574 | 63438 | 42288 | 27000 | 20400 | 38766 | 43158 | 51342 | 63354 | 105882
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 769644
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Paupių katilinė, Jaunystės g. 3. LT-91274 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 100, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 942 | 906 | 1005 | 822 | 491 | 485 | 443 | 491 | 693 | 821 | 847 | 873
| Vidutinių apkrovų, kWh | 2043 | 1994 | 2202 | 1790 | 2040 | 2029 | 1892 | 2083 | 1515 | 1797 | 1856 | 1903
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 1657 | 1268 | 1276 | 1122 | 1034 | 1066 | 1271 | 1044 | 762 | 1021 | 1132 | 1270
| Minimalių apkrovų, kWh | 2301 | 2037 | 2210 | 1882 | 1748 | 1749 | 1789 | 1822 | 1462 | 1812 | 1883 | 1984
Viso per mėnesį: |  | 6943 | 6205 | 6693 | 5616 | 5313 | 5329 | 5395 | 5440 | 4432 | 5451 | 5718 | 6030
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 68565
3
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.2, P.Cvirkos g. 15. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 200, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 420 | 588 | 329 | 224 | 826 | 143 | 136 | 964 | 254 | 319 | 369 | 395
| Vidutinių apkrovų, kWh | 684 | 1028 | 555 | 445 | 3041 | 490 | 452 | 3650 | 484 | 548 | 611 | 616
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 349 | 556 | 204 | 184 | 327 | 173 | 676 | 192 | 157 | 209 | 212 | 251
| Minimalių apkrovų, kWh | 598 | 977 | 493 | 438 | 2006 | 417 | 498 | 2564 | 441 | 503 | 450 | 456
Viso per mėnesį: |  | 2051 | 3149 | 1581 | 1291 | 6200 | 1223 | 1762 | 7370 | 1336 | 1579 | 1642 | 1718
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 30902
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.4, Janonio g. 38. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 250, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 8459 | 7283 | 8116 | 5016 | 2215 | 2285 | 2168 | 2108 | 4242 | 6703 | 6900 | 7494
| Vidutinių apkrovų, kWh | 17770 | 15484 | 17186 | 10305 | 9613 | 9887 | 9421 | 9259 | 9069 | 13907 | 14713 | 15704
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 14513 | 10427 | 11465 | 6822 | 5241 | 5181 | 5879 | 5481 | 4874 | 8457 | 10534 | 10512
| Minimalių apkrovų, kWh | 18925 | 15518 | 18204 | 11636 | 7588 | 7873 | 7958 | 7667 | 8555 | 14203 | 14556 | 15590
Viso per mėnesį: |  | 59667 | 48712 | 54971 | 33779 | 24657 | 25226 | 25426 | 24515 | 26740 | 43270 | 46703 | 49300
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 462966
4
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.5, Kvietinių g. 28A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 349 | 319 | 286 | 232 | 116 | 105 | 99 | 108 | 193 | 249 | 259 | 273
| Vidutinių apkrovų, kWh | 773 | 699 | 629 | 501 | 496 | 445 | 419 | 459 | 420 | 541 | 571 | 605
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 561 | 450 | 370 | 301 | 237 | 225 | 282 | 228 | 215 | 316 | 349 | 379
| Minimalių apkrovų, kWh | 861 | 766 | 708 | 575 | 451 | 271 | 229 | 250 | 432 | 602 | 620 | 647
Viso per mėnesį: |  | 2544 | 2234 | 1993 | 1609 | 1300 | 1046 | 1029 | 1045 | 1260 | 1708 | 1799 | 1904
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 19471
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.6, Liepų g. 3A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 38, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 427 | 400 | 421 | 388 | 153 | 140 | 136 | 152 | 235 | 369 | 398 | 420
| Vidutinių apkrovų, kWh | 934 | 874 | 921 | 859 | 674 | 616 | 597 | 665 | 506 | 805 | 883 | 919
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 757 | 580 | 550 | 562 | 302 | 324 | 403 | 324 | 274 | 468 | 560 | 625
| Minimalių apkrovų, kWh | 1059 | 923 | 958 | 920 | 546 | 526 | 549 | 543 | 488 | 824 | 924 | 975
Viso per mėnesį: |  | 3177 | 2777 | 2850 | 2729 | 1675 | 1606 | 1685 | 1684 | 1503 | 2466 | 2765 | 2939
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 27856
5
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT boilerinė Nr. 1., Kvietinių g. 9B Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 20 | 20 | 23 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 16 | 28 | 31 | 19
Viso per mėnesį: |  | 20 | 20 | 23 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 16 | 28 | 31 | 19
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 261
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 13., Debreceno 34 LT-94147 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 10, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7
Viso per mėnesį: |  | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 54
6
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 12., Baltijos pr. 41. LT-94128 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Viso per mėnesį: |  | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 17
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 17., Kretingos g. 1. LT-92220 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 8, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Viso per mėnesį: |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 34
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 4P-6, Šilutės pl. 36 LT-994137 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 20, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 1807 | 2576 | 1666 | 977 | 905 | 921 | 950 | 957 | 1719 | 1211 | 1023 | 883
Viso per mėnesį: |  | 1807 | 2576 | 1666 | 977 | 905 | 921 | 950 | 957 | 1719 | 1211 | 1023 | 883
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 15595
7
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 2Š-3, Kretingos g. 24A, LT-92211 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 7,1, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 79 | 118 | 120 | 212 | 67 | 42 | 43 | 114 | 37 | 38 | 62 | 108
Viso per mėnesį: |  | 79 | 118 | 120 | 212 | 67 | 42 | 43 | 114 | 37 | 38 | 62 | 108
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1040
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 4P-7, Šilutės pl. 42., LT-94138 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 40 | 21 | 18 | 17 | 15 | 28 | 15 | 15 | 19 | 19 | 13 | 6
Viso per mėnesį: |  | 40 | 21 | 18 | 17 | 15 | 28 | 15 | 15 | 19 | 19 | 13 | 6
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 226
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 1Š-9, Šaulių g. 8., LT-92137 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 25 | 14 | 21 | 16 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 0 | 5
Viso per mėnesį: |  | 25 | 14 | 21 | 16 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 0 | 5
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 178
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 9., Kadagių g. 9., LT-92356 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 130 | 133 | 126 | 95 | 59 | 54 | 53 | 55 | 88 | 96 | 109 | 104
| Minimalių apkrovų, kWh | 127 | 132 | 143 | 92 | 69 | 56 | 57 | 56 | 100 | 97 | 121 | 105
Viso per mėnesį: |  | 257 | 265 | 269 | 187 | 128 | 110 | 110 | 111 | 188 | 193 | 230 | 209
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2257
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 19., Jaunimo g. 4., LT-92356 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 165 | 171 | 376 | 116 | 60 | 57 | 57 | 58 | 100 | 168 | 172 | 165
| Minimalių apkrovų, kWh | 154 | 156 | 353 | 104 | 68 | 56 | 57 | 56 | 106 | 154 | 160 | 154
Viso per mėnesį: |  | 319 | 327 | 729 | 220 | 128 | 113 | 114 | 114 | 206 | 322 | 332 | 319
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 3243
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 6., Kadagių g. 6., LT-92356 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 157 | 171 | 377 | 114 | 64 | 59 | 59 | 62 | 102 | 158 | 167 | 155
| Minimalių apkrovų, kWh | 160 | 163 | 381 | 111 | 75 | 62 | 63 | 66 | 98 | 163 | 161 | 150
Viso per mėnesį: |  | 317 | 334 | 758 | 225 | 139 | 121 | 122 | 128 | 200 | 321 | 328 | 305
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 3298
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 18., Jaunimo g. 2., LT-92356 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 280 | 297 | 300 | 140 | 84 | 78 | 77 | 79 | 90 | 276 | 299 | 304
| Minimalių apkrovų, kWh | 297 | 318 | 318 | 134 | 98 | 83 | 83 | 82 | 97 | 281 | 310 | 311
Viso per mėnesį: |  | 577 | 615 | 618 | 274 | 182 | 161 | 160 | 161 | 187 | 557 | 609 | 615
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 4716
Metinis elektros energijos sunaudojimas objektuose, kuriuose nėra apskaitos prietaisų
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas, Kauno g. 19 LT-91158 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per mėnesį: |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 84
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminės kameros 4š-3;4š-4, Liepų g. 62, LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3,6 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Viso per mėnesį: |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 168
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 2P-33, Baltijos pr. LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,8 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547
Viso per mėnesį: |  | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 6564
9
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-11, Šilutės pl./Statybininkų pr. LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 45, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Viso per mėnesį: |  | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 804
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 2P-52, Taikos pr./Jūrininkų pr., LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 28, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Viso per mėnesį: |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 288
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-24, Vingio g./Jūrininkų pr., LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Viso per mėnesį: |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1440
10
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4Š-2, Liepų g. 1., LT-92138 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,1 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per mėnesį: |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 84
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-9, Smiltelės g.7., LT-95202 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 13,9 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Viso per mėnesį: |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 12
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 4., Kauno g. 37 LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,22 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per mėnesį: |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 156
11
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 2., Kauno g. 3. LT-91156 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per mėnesį: |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 156
Metinis elektros energijos sunaudojimas AB "Klaipėdos energija"
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Viso per mėnesį: |  | 1874276 | 1094886 | 1079538 | 606942 | 283310 | 287879 | 244535 | 262086 | 394849 | 796972 | 841924 | 1020900
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 8788097
GTS viršininkas | [8 empty] | Romualdas Lukošius

## Elektrinė
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Elektrinė, Danės g. 8. LT-92109 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4000
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 640 | 620 | 550 | 62230 | 38350 | 28350 | 9640 | 16100 | 28220 | 82680 | 40280 | 27910
| Vidutinių apkrovų, kWh | 250 | 460 | 370 | 134120 | 146850 | 87420 | 43520 | 56310 | 57420 | 171800 | 78990 | 61600
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 10830 | 0 | 0 | 63940 | 79840 | 43900 | 20350 | 23340 | 21510 | 104600 | 58810 | 43010
| Minimalių apkrovų, kWh | 6990 | 0 | 0 | 124630 | 121930 | 76130 | 36980 | 45430 | 51040 | 166650 | 81140 | 61900
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 18710 | 1080 | 920 | 384920 | 386970 | 235800 | 110490 | 141180 | 158190 | 525730 | 259220 | 194420
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2417630

## Klaipėdos RK
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninė katilinė, Šilutės pl. 26.. LT-91177 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3500
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 118520 | 97094 | 64761 | 17620 | 9817 | 11189 | 10481 | 10066 | 17302 | 92807 | 125370 | 152160
| Vidutinių apkrovų, kWh | 257806 | 207224 | 135111 | 35510 | 37863 | 43042 | 40770 | 38448 | 34248 | 201131 | 269856 | 329902
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 190378 | 138949 | 81017 | 16416 | 18110 | 18196 | 20928 | 16808 | 15322 | 117287 | 154381 | 163528
| Minimalių apkrovų, kWh | 267860 | 217104 | 143513 | 37676 | 35132 | 41225 | 37289 | 34522 | 35930 | 199447 | 261897 | 298556
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 834564 | 660371 | 424402 | 107222 | 100922 | 113652 | 109468 | 99844 | 102802 | 610672 | 811504 | 944146
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 4919569

## Lypkių RK
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Lypkių rajoninė katilinė, Lypkių g. 57. LT-94100 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 2000
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 129792 | 120516 | 144432 | 108522 | 9222 | 7920 | 7950 | 7626 | 14784 | 18042 | 31542 | 138960
| Vidutinių apkrovų, kWh | 283420 | 262506 | 314712 | 236452 | 40208 | 33426 | 32988 | 32346 | 31128 | 39012 | 74130 | 306666
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 197736 | 178524 | 203898 | 164748 | 37464 | 18000 | 19032 | 16224 | 16524 | 25956 | 57738 | 152094
| Minimalių apkrovų, kWh | 299448 | 276330 | 326730 | 260364 | 39576 | 28452 | 30078 | 27504 | 31650 | 41844 | 76506 | 294486
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 910396 | 837876 | 989772 | 770086 | 126470 | 87798 | 90048 | 83700 | 94086 | 124854 | 239916 | 892206
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 5247208

## Paupių katil.
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Paupių katilinė, Jaunystės g. 3. LT-91274 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 100
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 1000 | 730 | 674 | 580 | 314 | 261 | 294 | 277 | 453 | 607 | 689 | 934
| Vidutinių apkrovų, kWh | 2168 | 1571 | 1495 | 1278 | 1218 | 1119 | 1226 | 1156 | 1027 | 1329 | 1545 | 2059
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 1584 | 963 | 1020 | 691 | 713 | 598 | 700 | 608 | 1047 | 405 | 933 | 1012
| Minimalių apkrovų, kWh | 2559 | 1812 | 1786 | 1556 | 1105 | 1116 | 1184 | 1092 | 1111 | 1562 | 1570 | 2047
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 7311 | 5076 | 4975 | 4105 | 3350 | 3094 | 3404 | 3133 | 3638 | 3903 | 4737 | 6052
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 52778

## Gargždų katilinė 2
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.2, P.Cvirkos g. 15. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 200
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 447 | 509 | 387 | 293 | 1216 | 147 | 130 | 156 | 371 | 363 | 463 | 562
| Vidutinių apkrovų, kWh | 685 | 901 | 738 | 601 | 3987 | 460 | 442 | 570 | 697 | 614 | 747 | 913
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 367 | 373 | 378 | 229 | 214 | 177 | 192 | 245 | 236 | 253 | 198 | 311
| Minimalių apkrovų, kWh | 513 | 714 | 633 | 491 | 2378 | 383 | 391 | 489 | 565 | 527 | 446 | 704
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 2012 | 2497 | 2136 | 1614 | 7795 | 1167 | 1155 | 1460 | 1869 | 1757 | 1854 | 2490
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 27806

## Gargždų katilinė 4
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.4, Janonio g. 38. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 250
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 5480 | 5180 | 5014 | 2026 | 426 | 152 | 247 | 525 | 2135 | 3712 | 5096 | 6826
| Vidutinių apkrovų, kWh | 11711 | 11156 | 11069 | 4198 | 1348 | 646 | 890 | 1839 | 4499 | 7852 | 11228 | 15016
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 9962 | 6758 | 7570 | 3014 | 432 | 336 | 516 | 908 | 2681 | 4786 | 6917 | 7673
| Minimalių apkrovų, kWh | 12861 | 10636 | 11225 | 4350 | 781 | 510 | 799 | 1640 | 4406 | 7510 | 10812 | 14043
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 40014 | 33730 | 34878 | 13588 | 2987 | 1644 | 2452 | 4912 | 13721 | 23860 | 34053 | 43558
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 249397

## Gargždų katilinė 5
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.5, Kvietinių g. 28A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 442 | 349 | 324 | 200 | 117 | 98 | 89 | 102 | 174 | 244 | 292 | 410
| Vidutinių apkrovų, kWh | 969 | 765 | 701 | 431 | 486 | 423 | 388 | 473 | 357 | 529 | 650 | 911
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 681 | 512 | 423 | 287 | 263 | 215 | 215 | 236 | 196 | 414 | 337 | 452
| Minimalių apkrovų, kWh | 1074 | 839 | 776 | 373 | 280 | 389 | 375 | 435 | 402 | 641 | 660 | 902
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 3166 | 2465 | 2224 | 1291 | 1146 | 1125 | 1067 | 1246 | 1129 | 1828 | 1939 | 2675
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 21301

## Gargždų katilinė 6
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.6, Liepų g. 3A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 38
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 462 | 390 | 401 | 237 | 111 | 100 | 85 | 101 | 165 | 273 | 246 | 411
| Vidutinių apkrovų, kWh | 1006 | 845 | 865 | 519 | 505 | 436 | 371 | 441 | 364 | 580 | 538 | 905
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 697 | 588 | 558 | 281 | 299 | 231 | 210 | 231 | 194 | 387 | 308 | 468
| Minimalių apkrovų, kWh | 1080 | 912 | 944 | 528 | 436 | 381 | 331 | 385 | 355 | 612 | 523 | 881
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 3245 | 2735 | 2768 | 1565 | 1351 | 1148 | 997 | 1158 | 1078 | 1852 | 1615 | 2665
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 22177

## Gargždų boilerinė 1
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT boilerinė Nr. 1., Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh
Vidutinių apkrovų, kWh
Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh
Minimalių apkrovų, kWh
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 187 | 161 | 185 | 153 | 186 | 176 | 153 | 175 | 181 | 219 | 174 | 206
Viso per mėnesį: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2156

## Klaipėdos šilum. punktai
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminiai punktai, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 216.7
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh
Vidutinių apkrovų, kWh
Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh
Minimalių apkrovų, kWh
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 2391 | 2308 | 2053 | 2118 | 2087 | 2476 | 2582 | 2526 | 2409 | 2144 | 2130 | 2079
Viso per mėnesį: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 27303