## Bendra
1 priedas prie Techininės užduoties elektros energijai pirkti 2016 m.
Metinis elektros energijos sunaudojimas
[10 empty] | Viso bendrovės kWh |  |  | 6308768
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Elektrinė, Danės g. 8. LT-92109 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4000, 10 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh |  |  | 61376 | 49872 | 13160 | 13564 | 13368 | 9876 | 17568 | 48136 | 71440 | 94408
| Vidutinių apkrovų, kWh |  |  | 125808 | 104484 | 43744 | 49312 | 47288 | 32792 | 35400 | 96004 | 148024 | 197636
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh |  |  | 85788 | 50636 | 20592 | 21736 | 20688 | 16476 | 15616 | 43768 | 110692 | 144480
| Minimalių apkrovų, kWh |  |  | 130084 | 104536 | 39672 | 40872 | 39796 | 29548 | 33740 | 88332 | 149740 | 197456
Viso per mėnesį: |  |  |  | 403056 | 309528 | 117168 | 125484 | 121140 | 88692 | 102324 | 276240 | 479896 | 633980
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2657508
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninė katilinė, Šilutės pl. 26.. LT-91177 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3500, 10; 6 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh |  |  | 68191 | 77371 | 9339 | 10002 | 8629 | 8396 | 36044 | 39322 | 50077 | 72244
| Vidutinių apkrovų, kWh |  |  | 147075 | 166171 | 33618 | 37050 | 32603 | 32033 | 75178 | 79563 | 108661 | 154268
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh |  |  | 98106 | 69746 | 19101 | 13541 | 13856 | 17012 | 32050 | 31366 | 82121 | 115025
| Minimalių apkrovų, kWh |  |  | 156981 | 157030 | 32809 | 35345 | 29665 | 31031 | 68010 | 73948 | 117787 | 166578
Viso per mėnesį: |  |  |  | 470353 | 470318 | 94867 | 95938 | 84753 | 88472 | 211282 | 224199 | 358646 | 508115
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2606943
2
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Lypkių rajoninė katilinė, Lypkių g. 13. LT-94100 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 2000, 10 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh |  |  | 13572 | 6450 | 3804 | 3168 | 1614 | 3462 | 6720 | 9270 | 14172 | 15246
| Vidutinių apkrovų, kWh |  |  | 29472 | 13656 | 15546 | 13332 | 6516 | 14550 | 14028 | 19968 | 30540 | 32514
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh |  |  | 19986 | 7080 | 10230 | 6294 | 2934 | 7242 | 7200 | 8280 | 21294 | 25782
| Minimalių apkrovų, kWh |  |  | 33222 | 14934 | 15672 | 12408 | 6834 | 13470 | 15210 | 19914 | 33780 | 37176
Viso per mėnesį: |  |  |  | 96252 | 42120 | 45252 | 35202 | 17898 | 38724 | 43158 | 57432 | 99786 | 110718
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 586542
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Paupių katilinė, Jaunystės g. 3. LT-91274 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 100, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh |  |  | 839 | 824 | 368 | 386 | 404 | 399 | 693 | 772 | 819 | 857
| Vidutinių apkrovų, kWh |  |  | 1876 | 1816 | 1564 | 1634 | 1703 | 1709 | 1515 | 1705 | 1800 | 1875
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh |  |  | 1272 | 928 | 1060 | 865 | 870 | 994 | 762 | 839 | 1299 | 1460
| Minimalių apkrovų, kWh |  |  | 2024 | 1821 | 1499 | 1455 | 1494 | 1503 | 1462 | 1706 | 1928 | 2086
Viso per mėnesį: |  |  |  | 6011 | 5389 | 4491 | 4340 | 4471 | 4605 | 4432 | 5022 | 5846 | 6278
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 50885
3
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.2, P.Cvirkos g. 15. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 200, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh |  |  | 354 | 223 | 187 | 147 | 140 | 8 | 254 | 513 | 357 | 425
| Vidutinių apkrovų, kWh |  |  | 626 | 475 | 533 | 450 | 446 | 25 | 484 | 767 | 615 | 683
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh |  |  | 332 | 149 | 200 | 152 | 160 | 33 | 157 | 184 | 272 | 305
| Minimalių apkrovų, kWh |  |  | 647 | 426 | 414 | 371 | 377 | 47 | 441 | 523 | 501 | 541
Viso per mėnesį: |  |  |  | 1959 | 1273 | 1334 | 1120 | 1123 | 113 | 1336 | 1987 | 1745 | 1954
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 13944
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.4, Janonio g. 38. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 250, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh |  |  | 5282 | 4932 | 1446 | 2130 | 2358 | 2290 | 4242 | 4962 | 8041 | 8926
| Vidutinių apkrovų, kWh |  |  | 10797 | 10167 | 6012 | 8840 | 10220 | 10113 | 9069 | 10379 | 17175 | 18971
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh |  |  | 7632 | 5232 | 4036 | 4772 | 5296 | 5859 | 4874 | 4747 | 12366 | 15751
| Minimalių apkrovų, kWh |  |  | 11383 | 10023 | 5180 | 6879 | 8087 | 8469 | 8555 | 9303 | 17262 | 20072
Viso per mėnesį: |  |  |  | 35094 | 30354 | 16674 | 22621 | 25961 | 26731 | 26740 | 29391 | 54844 | 63720
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 332130
4
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.5, Kvietinių g. 28A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh |  |  | 248 | 224 | 104 | 104 | 109 | 107 | 193 | 231 | 252 | 271
| Vidutinių apkrovų, kWh |  |  | 557 | 493 | 434 | 442 | 477 | 456 | 420 | 505 | 562 | 599
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh |  |  | 376 | 249 | 281 | 228 | 236 | 258 | 215 | 236 | 397 | 462
| Minimalių apkrovų, kWh |  |  | 640 | 528 | 438 | 420 | 448 | 325 | 432 | 524 | 629 | 693
Viso per mėnesį: |  |  |  | 1821 | 1494 | 1257 | 1194 | 1270 | 1146 | 1260 | 1496 | 1840 | 2025
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 14803
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.6, Liepų g. 3A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 38, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh |  |  | 407 | 382 | 115 | 114 | 117 | 121 | 235 | 312 | 374 | 398
| Vidutinių apkrovų, kWh |  |  | 892 | 837 | 510 | 486 | 529 | 548 | 506 | 681 | 820 | 870
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh |  |  | 657 | 476 | 317 | 265 | 291 | 288 | 274 | 319 | 630 | 714
| Minimalių apkrovų, kWh |  |  | 996 | 865 | 455 | 424 | 449 | 458 | 488 | 633 | 908 | 981
Viso per mėnesį: |  |  |  | 2952 | 2560 | 1397 | 1289 | 1386 | 1415 | 1503 | 1945 | 2732 | 2963
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 20142
5
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT boilerinė Nr. 1., Kvietinių g. 9B Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 161 | 66 | 97 | 64 | 56 | 34 | 16 | 354 | 236 | 152
Viso per mėnesį: |  |  |  | 161 | 66 | 97 | 64 | 56 | 34 | 16 | 354 | 236 | 152
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1236
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 7., Rumpiškės g. 2A LT-91131 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 20, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per mėnesį: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 0
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 13., Debreceno 34 LT-94147 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 10, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
Viso per mėnesį: |  |  |  | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 24
6
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 12., Baltijos pr. 41. LT-94128 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2
Viso per mėnesį: |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 17
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 17., Kretingos g. 1. LT-92220 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 8, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1
Viso per mėnesį: |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 9
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 4P-6, Šilutės pl. 36 LT-994137 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 20, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 1350 | 1456 | 1231 | 1462 | 1546 | 1780 | 1719 | 1198 | 969 | 942
Viso per mėnesį: |  |  |  | 1350 | 1456 | 1231 | 1462 | 1546 | 1780 | 1719 | 1198 | 969 | 942
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 13653
7
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 2Š-3, Kretingos g. 24A, LT-92211 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 7,1, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 97 | 98 | 104 | 50 | 43 | 73 | 37 | 80 | 75 | 65
Viso per mėnesį: |  |  |  | 97 | 98 | 104 | 50 | 43 | 73 | 37 | 80 | 75 | 65
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 722
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 4P-7, Šilutės pl. 42., LT-94138 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 16 | 15 | 30 | 20 | 18 | 26 | 19 | 20 | 24 | 15
Viso per mėnesį: |  |  |  | 16 | 15 | 30 | 20 | 18 | 26 | 19 | 20 | 24 | 15
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 203
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 1Š-9, Šaulių g. 8., LT-92137 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 16 | 16 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 | 20 | 15 | 15
Viso per mėnesį: |  |  |  | 16 | 16 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 | 20 | 15 | 15
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 171
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 9., Kadagių g. 9., LT-92356 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh |  |  | 111 | 93 | 58 | 61 | 80 | 83 | 88 | 86 | 87 | 75
| Minimalių apkrovų, kWh |  |  | 133 | 90 | 58 | 67 | 82 | 86 | 100 | 92 | 90 | 86
Viso per mėnesį: |  |  |  | 244 | 183 | 116 | 128 | 162 | 169 | 188 | 178 | 177 | 161
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1706
Metinis elektros energijos sunaudojimas objektuose, kuriuose nėra apskaitos prietaisų
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas, Kauno g. 19 LT-91158 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per mėnesį: |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 70
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminės kameros 4š-3;4š-4, Liepų g. 62, LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3,6 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Viso per mėnesį: |  |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 140
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 2P-33, Baltijos pr. LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,8 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547
Viso per mėnesį: |  |  |  | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 5470
9
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-11, Šilutės pl./Statybininkų pr. LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 45, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Viso per mėnesį: |  |  |  | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 670
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 2P-52, Taikos pr./Jūrininkų pr., LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 28, 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Viso per mėnesį: |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 240
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-24, Vingio g./Jūrininkų pr., LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Viso per mėnesį: |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1200
10
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4Š-2, Liepų g. 1., LT-92138 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,1 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per mėnesį: |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 70
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-9, Smiltelės g.7., LT-95202 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 13,9 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Viso per mėnesį: |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 10
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 4., Kauno g. 37 LT-91001 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,22 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per mėnesį: |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 130
11
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 2., Kauno g. 3. LT-91156 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5 0,4 kV
Dabartinis tarifas |  | Nustatytas kainų komisijos
Mėnesiai |  |  |  | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per mėnesį: |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 130
|  | 0 | 0 | 1020201 | 865694 | 284856 | 289745 | 260661 | 252812 | 394849 | 600381 | 1007650 | 1331919 | 6308768
GAS viršininkas | [8 empty] | Romualdas Lukošius

## Elektrinė
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Elektrinė, Danės g. 8. LT-92109 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4000
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 640 | 620 | 550 | 62230 | 38350 | 28350 | 9640 | 16100 | 28220 | 82680 | 40280 | 27910
| Vidutinių apkrovų, kWh | 250 | 460 | 370 | 134120 | 146850 | 87420 | 43520 | 56310 | 57420 | 171800 | 78990 | 61600
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 10830 | 0 | 0 | 63940 | 79840 | 43900 | 20350 | 23340 | 21510 | 104600 | 58810 | 43010
| Minimalių apkrovų, kWh | 6990 | 0 | 0 | 124630 | 121930 | 76130 | 36980 | 45430 | 51040 | 166650 | 81140 | 61900
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 18710 | 1080 | 920 | 384920 | 386970 | 235800 | 110490 | 141180 | 158190 | 525730 | 259220 | 194420
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2417630

## Klaipėdos RK
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninė katilinė, Šilutės pl. 26.. LT-91177 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3500
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 118520 | 97094 | 64761 | 17620 | 9817 | 11189 | 10481 | 10066 | 17302 | 92807 | 125370 | 152160
| Vidutinių apkrovų, kWh | 257806 | 207224 | 135111 | 35510 | 37863 | 43042 | 40770 | 38448 | 34248 | 201131 | 269856 | 329902
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 190378 | 138949 | 81017 | 16416 | 18110 | 18196 | 20928 | 16808 | 15322 | 117287 | 154381 | 163528
| Minimalių apkrovų, kWh | 267860 | 217104 | 143513 | 37676 | 35132 | 41225 | 37289 | 34522 | 35930 | 199447 | 261897 | 298556
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 834564 | 660371 | 424402 | 107222 | 100922 | 113652 | 109468 | 99844 | 102802 | 610672 | 811504 | 944146
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 4919569

## Lypkių RK
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Lypkių rajoninė katilinė, Lypkių g. 57. LT-94100 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 2000
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 129792 | 120516 | 144432 | 108522 | 9222 | 7920 | 7950 | 7626 | 14784 | 18042 | 31542 | 138960
| Vidutinių apkrovų, kWh | 283420 | 262506 | 314712 | 236452 | 40208 | 33426 | 32988 | 32346 | 31128 | 39012 | 74130 | 306666
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 197736 | 178524 | 203898 | 164748 | 37464 | 18000 | 19032 | 16224 | 16524 | 25956 | 57738 | 152094
| Minimalių apkrovų, kWh | 299448 | 276330 | 326730 | 260364 | 39576 | 28452 | 30078 | 27504 | 31650 | 41844 | 76506 | 294486
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 910396 | 837876 | 989772 | 770086 | 126470 | 87798 | 90048 | 83700 | 94086 | 124854 | 239916 | 892206
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 5247208

## Paupių katil.
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Paupių katilinė, Jaunystės g. 3. LT-91274 Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 100
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 1000 | 730 | 674 | 580 | 314 | 261 | 294 | 277 | 453 | 607 | 689 | 934
| Vidutinių apkrovų, kWh | 2168 | 1571 | 1495 | 1278 | 1218 | 1119 | 1226 | 1156 | 1027 | 1329 | 1545 | 2059
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 1584 | 963 | 1020 | 691 | 713 | 598 | 700 | 608 | 1047 | 405 | 933 | 1012
| Minimalių apkrovų, kWh | 2559 | 1812 | 1786 | 1556 | 1105 | 1116 | 1184 | 1092 | 1111 | 1562 | 1570 | 2047
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 7311 | 5076 | 4975 | 4105 | 3350 | 3094 | 3404 | 3133 | 3638 | 3903 | 4737 | 6052
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 52778

## Gargždų katilinė 2
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.2, P.Cvirkos g. 15. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 200
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 447 | 509 | 387 | 293 | 1216 | 147 | 130 | 156 | 371 | 363 | 463 | 562
| Vidutinių apkrovų, kWh | 685 | 901 | 738 | 601 | 3987 | 460 | 442 | 570 | 697 | 614 | 747 | 913
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 367 | 373 | 378 | 229 | 214 | 177 | 192 | 245 | 236 | 253 | 198 | 311
| Minimalių apkrovų, kWh | 513 | 714 | 633 | 491 | 2378 | 383 | 391 | 489 | 565 | 527 | 446 | 704
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 2012 | 2497 | 2136 | 1614 | 7795 | 1167 | 1155 | 1460 | 1869 | 1757 | 1854 | 2490
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 27806

## Gargždų katilinė 4
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.4, Janonio g. 38. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 250
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 5480 | 5180 | 5014 | 2026 | 426 | 152 | 247 | 525 | 2135 | 3712 | 5096 | 6826
| Vidutinių apkrovų, kWh | 11711 | 11156 | 11069 | 4198 | 1348 | 646 | 890 | 1839 | 4499 | 7852 | 11228 | 15016
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 9962 | 6758 | 7570 | 3014 | 432 | 336 | 516 | 908 | 2681 | 4786 | 6917 | 7673
| Minimalių apkrovų, kWh | 12861 | 10636 | 11225 | 4350 | 781 | 510 | 799 | 1640 | 4406 | 7510 | 10812 | 14043
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 40014 | 33730 | 34878 | 13588 | 2987 | 1644 | 2452 | 4912 | 13721 | 23860 | 34053 | 43558
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 249397

## Gargždų katilinė 5
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.5, Kvietinių g. 28A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 442 | 349 | 324 | 200 | 117 | 98 | 89 | 102 | 174 | 244 | 292 | 410
| Vidutinių apkrovų, kWh | 969 | 765 | 701 | 431 | 486 | 423 | 388 | 473 | 357 | 529 | 650 | 911
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 681 | 512 | 423 | 287 | 263 | 215 | 215 | 236 | 196 | 414 | 337 | 452
| Minimalių apkrovų, kWh | 1074 | 839 | 776 | 373 | 280 | 389 | 375 | 435 | 402 | 641 | 660 | 902
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 3166 | 2465 | 2224 | 1291 | 1146 | 1125 | 1067 | 1246 | 1129 | 1828 | 1939 | 2675
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 21301

## Gargždų katilinė 6
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.6, Liepų g. 3A. LT-96134 Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 38
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 462 | 390 | 401 | 237 | 111 | 100 | 85 | 101 | 165 | 273 | 246 | 411
| Vidutinių apkrovų, kWh | 1006 | 845 | 865 | 519 | 505 | 436 | 371 | 441 | 364 | 580 | 538 | 905
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 697 | 588 | 558 | 281 | 299 | 231 | 210 | 231 | 194 | 387 | 308 | 468
| Minimalių apkrovų, kWh | 1080 | 912 | 944 | 528 | 436 | 381 | 331 | 385 | 355 | 612 | 523 | 881
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh
Viso per mėnesį: |  | 3245 | 2735 | 2768 | 1565 | 1351 | 1148 | 997 | 1158 | 1078 | 1852 | 1615 | 2665
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 22177

## Gargždų boilerinė 1
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT boilerinė Nr. 1., Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh
Vidutinių apkrovų, kWh
Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh
Minimalių apkrovų, kWh
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 187 | 161 | 185 | 153 | 186 | 176 | 153 | 175 | 181 | 219 | 174 | 206
Viso per mėnesį: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2156

## Klaipėdos šilum. punktai
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminiai punktai, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 216.7
Dabartinis tarifas
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh
Vidutinių apkrovų, kWh
Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh
Minimalių apkrovų, kWh
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 2391 | 2308 | 2053 | 2118 | 2087 | 2476 | 2582 | 2526 | 2409 | 2144 | 2130 | 2079
Viso per mėnesį: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 27303