## Bendra
1 priedas - prie Techininės užduoties elektros energijai pirkti 2022 m.
Metinis elektros energijos sunaudojimas (nuo 2020 m. 10 mėn. iki 2021 m. 09 mėn.)
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos elektrinė, Danės g. 8, LT-92109, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4000, 10 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 17848 | 40700 | 33508 | 18328 | 6440 | 6252 | 7468 | 6756 | 9444 | 17264 | 13580 | 22856
| Vidutinių apkrovų, kWh | 32048 | 70092 | 62576 | 38868 | 23200 | 22904 | 23444 | 22688 | 19056 | 30316 | 25112 | 42708
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 33004 | 40364 | 41884 | 16044 | 12184 | 10332 | 12760 | 9712 | 8512 | 15372 | 12092 | 58132
| Minimalių apkrovų, kWh | 36804 | 72560 | 57760 | 40588 | 25880 | 19212 | 19720 | 19808 | 20256 | 27932 | 22580 | 35188
Viso per mėnesį: |  | 119704 | 223716 | 195728 | 113828 | 67704 | 58700 | 63392 | 58964 | 57268 | 90884 | 73364 | 158884
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1282136
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninė katilinė, Šilutės pl. 26, LT-91177, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3500, 10; 6 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 235837 | 200816 | 154617 | 83755 | 10543 | 17497 | 6228 | 7668 | 16342 | 37132 | 135710 | 183525
| Vidutinių apkrovų, kWh | 504639 | 419445 | 333817 | 171912 | 46126 | 80506 | 29789 | 33867 | 33951 | 77336 | 295008 | 392531
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 388170 | 263468 | 174517 | 84443 | 32150 | 41847 | 14451 | 14375 | 15284 | 45343 | 179498 | 209190
| Minimalių apkrovų, kWh | 506144 | 428135 | 320999 | 172120 | 58926 | 75100 | 32117 | 33221 | 36708 | 77034 | 299950 | 350643
Viso per mėnesį: |  | 1634790 | 1311864 | 983950 | 512230 | 147745 | 214950 | 82585 | 89131 | 102285 | 236845 | 910166 | 1135889
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 7362430
1
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Lypkių rajoninė katilinė, Lypkių g. 13, LT-94100, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 2000, 10 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 22441 | 23240 | 23712 | 21309 | 4730 | 4782 | 5676 | 2635 | 4991 | 8175 | 26859 | 27483
| Vidutinių apkrovų, kWh | 48618 | 51543 | 52339 | 46518 | 19365 | 20995 | 25097 | 11219 | 10033 | 17199 | 58898 | 59822
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 35035 | 38865 | 32038 | 24298 | 11547 | 9643 | 11475 | 5449 | 4952 | 8969 | 35669 | 40559
| Minimalių apkrovų, kWh | 54460 | 55610 | 54041 | 47208 | 18557 | 22629 | 23014 | 10716 | 11089 | 18105 | 59929 | 63593
Viso per mėnesį: |  | 160554 | 169258 | 162130 | 139333 | 54199 | 58049 | 65262 | 30019 | 31065 | 52448 | 181355 | 191457
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1295129
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Paupių katilinė, Jaunystės g. 3, LT-91274, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 100, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 426 | 487 | 487 | 471 | 284 | 249 | 251 | 260 | 452 | 389 | 383 | 395
| Vidutinių apkrovų, kWh | 937 | 1071 | 1074 | 1018 | 1196 | 1065 | 1086 | 1119 | 982 | 854 | 842 | 876
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 711 | 696 | 630 | 534 | 667 | 552 | 630 | 559 | 535 | 508 | 518 | 594
| Minimalių apkrovų, kWh | 929 | 1025 | 987 | 890 | 943 | 805 | 849 | 831 | 854 | 797 | 779 | 840
Viso per mėnesį: |  | 3003 | 3279 | 3178 | 2913 | 3090 | 2671 | 2816 | 2769 | 2823 | 2548 | 2522 | 2705
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 34317
2
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.2, P.Cvirkos g. 15, LT-96134, Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 200, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 254 | 204 | 229 | 191 | 128 | 151 | 143 | 156 | 204 | 328 | 272 | 266
| Vidutinių apkrovų, kWh | 476 | 390 | 471 | 399 | 371 | 366 | 385 | 353 | 383 | 518 | 529 | 525
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 205 | 1168 | 138 | 119 | 123 | 113 | 134 | 117 | 131 | 176 | 155 | 206
| Minimalių apkrovų, kWh | 343 | 449 | 309 | 292 | 260 | 256 | 267 | 303 | 310 | 416 | 370 | 418
Viso per mėnesį: |  | 1278 | 2211 | 1147 | 1001 | 882 | 886 | 929 | 929 | 1028 | 1438 | 1326 | 1415
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 14470
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.4, Janonio g. 38, LT-96134, Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 250, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 11602 | 10635 | 11456 | 9297 | 2905 | 1524 | 1468 | 1621 | 4170 | 6541 | 8757 | 11651
| Vidutinių apkrovų, kWh | 24654 | 22316 | 24804 | 19697 | 12417 | 6594 | 6315 | 7102 | 8853 | 13746 | 18827 | 25137
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 19969 | 15175 | 14839 | 10254 | 7844 | 3453 | 3680 | 3399 | 4665 | 8502 | 12453 | 17905
| Minimalių apkrovų, kWh | 25985 | 23553 | 24234 | 19511 | 10809 | 4956 | 4898 | 5136 | 7605 | 12887 | 17766 | 24831
Viso per mėnesį: |  | 82210 | 71679 | 75333 | 58759 | 33975 | 16527 | 16361 | 17258 | 25293 | 41676 | 57803 | 79524
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 576398
3
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.5, Kvietinių g. 28A, LT-96134, Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 305 | 319 | 336 | 223 | 98 | 102 | 102 | 108 | 187 | 216 | 235 | 253
| Vidutinių apkrovų, kWh | 669 | 691 | 719 | 492 | 423 | 446 | 438 | 463 | 413 | 473 | 515 | 551
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 503 | 440 | 409 | 250 | 280 | 232 | 253 | 230 | 206 | 274 | 318 | 375
| Minimalių apkrovų, kWh | 746 | 746 | 767 | 510 | 422 | 404 | 407 | 412 | 416 | 500 | 545 | 599
Viso per mėnesį: |  | 2223 | 2196 | 2231 | 1475 | 1223 | 1184 | 1200 | 1213 | 1222 | 1463 | 1613 | 1778
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 19021
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.6, Liepų g. 3A, LT-96134, Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 38, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 524 | 468 | 525 | 428 | 174 | 161 | 176 | 165 | 286 | 387 | 490 | 542
| Vidutinių apkrovų, kWh | 1160 | 1020 | 1129 | 912 | 801 | 735 | 767 | 702 | 644 | 828 | 1076 | 1180
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 889 | 713 | 679 | 607 | 368 | 396 | 483 | 327 | 7453 | 444 | 758 | 829
| Minimalių apkrovų, kWh | 1225 | 1268 | 901 | 962 | 626 | 605 | 664 | 554 | 601 | 786 | 1079 | 1193
Viso per mėnesį: |  | 3798 | 3469 | 3234 | 2909 | 1969 | 1897 | 2090 | 1748 | 8984 | 2445 | 3403 | 3744
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 39690
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 13, Debreceno g. 32A, LT-94147, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 10, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8
Viso per mėnesį: |  | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 39
4
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 17, Geležinkelio g. 2A, LT-92220, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 8, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 1 | 1 | 26 | 1 | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3
Viso per mėnesį: |  | 1 | 1 | 26 | 1 | 40 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 95
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 4P-6, Šilutės pl. 36, LT-994137, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 20, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 907 | 1197 | 876 | 972 | 882 | 979 | 1095 | 1085 | 1006 | 916 | 951 | 897
Viso per mėnesį: |  | 907 | 1197 | 876 | 972 | 882 | 979 | 1095 | 1085 | 1006 | 916 | 951 | 897
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 11763
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 2Š-3, Kretingos g. 24A, LT-92211, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 7,1, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 123 | 153 | 107 | 107 | 58 | 98 | 95 | 154 | 115 | 57 | 104 | 93
Viso per mėnesį: |  | 123 | 153 | 107 | 107 | 58 | 98 | 95 | 154 | 115 | 57 | 104 | 93
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1264
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 4P-7, Šilutės pl. 42, LT-94138, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14
Viso per mėnesį: |  | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 177
5
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 1Š-9, Šaulių g. 8, LT-92137, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 25 | 15 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24
Viso per mėnesį: |  | 25 | 15 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 296
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 4., Kauno g. 37B, LT-91001, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,22 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
Viso per mėnesį: |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 22
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 2P-52, Taikos pr. 142, LT-91001, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 28, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 17 | 17 | 16 | 22 | 28 | 24 | 16 | 18 | 17 | 9 | 17 | 17
Viso per mėnesį: |  | 17 | 17 | 16 | 22 | 28 | 24 | 16 | 18 | 17 | 9 | 17 | 17
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 218
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 9, Kadagių g. 9, LT-92356, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Minimalių apkrovų, kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per mėnesį: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 0
6
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 19, Jaunimo g. 4, LT-92356, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 150 | 148 | 144 | 123 | 82 | 60 | 60 | 71 | 68 | 83 | 137 | 137
| Minimalių apkrovų, kWh | 138 | 135 | 131 | 129 | 76 | 68 | 58 | 72 | 61 | 77 | 116 | 142
Viso per mėnesį: |  | 288 | 283 | 275 | 252 | 158 | 128 | 118 | 143 | 129 | 160 | 253 | 279
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2466
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 6, Kadagių g. 6, LT-92356, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 154 | 151 | 141 | 134 | 73 | 57 | 50 | 59 | 51 | 77 | 127 | 137
| Minimalių apkrovų, kWh | 163 | 162 | 152 | 156 | 76 | 63 | 54 | 68 | 56 | 85 | 125 | 164
Viso per mėnesį: |  | 317 | 313 | 293 | 290 | 149 | 120 | 104 | 127 | 107 | 162 | 252 | 301
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2535
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 18, Jaunimo g. 2, LT-92356, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 204 | 195 | 187 | 187 | 96 | 76 | 69 | 80 | 70 | 110 | 192 | 187
| Minimalių apkrovų, kWh | 215 | 209 | 201 | 223 | 103 | 85 | 76 | 92 | 78 | 120 | 194 | 226
Viso per mėnesį: |  | 419 | 404 | 388 | 410 | 199 | 161 | 145 | 172 | 148 | 230 | 386 | 413
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 3475
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 3, Klaipėdos g. 26, LT-92354, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 295 | 279 | 252 | 275 | 169 | 169 | 144 | 164 | 135 | 168 | 254 | 262
Viso per mėnesį: |  | 295 | 279 | 252 | 275 | 169 | 169 | 144 | 164 | 135 | 168 | 254 | 262
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2566
7
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 16, Klaipėdos g. 28, LT-92354, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 279 | 299 | 294 | 301 | 159 | 150 | 122 | 149 | 125 | 165 | 250 | 277
Viso per mėnesį: |  | 279 | 299 | 294 | 301 | 159 | 150 | 122 | 149 | 125 | 165 | 250 | 277
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2570
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 17, Klaipėdos g. 30, LT-92354, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 278 | 333 | 368 | 381 | 270 | 284 | 180 | 271 | 248 | 196 | 273 | 280
Viso per mėnesį: |  | 278 | 333 | 368 | 381 | 270 | 284 | 180 | 271 | 248 | 196 | 273 | 280
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 3362
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 4, Kadagių g. 3, LT-92356, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 144 | 143 | 33 | 235 | 73 | 62 | 52 | 61 | 48 | 60 | 86 | 114
| Minimalių apkrovų, kWh | 150 | 154 | 142 | 161 | 77 | 71 | 57 | 69 | 51 | 66 | 89 | 138
Viso per mėnesį: |  | 294 | 297 | 175 | 396 | 150 | 133 | 109 | 130 | 99 | 126 | 175 | 252
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2336
Metinis elektros energijos sunaudojimas objektuose, kuriuose nėra apskaitos prietaisų
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas, Kauno g. 19, LT-91158, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per mėnesį: |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 84
8
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminės kameros 4š-3;4š-4, Liepų g. 62C, LT-91001, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3,6 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Viso per mėnesį: |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 168
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 2P-33, Baltijos pr., LT-91001, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,8 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547
Viso per mėnesį: |  | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 6564
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-11, Šilutės pl./Statybininkų pr., LT-91001, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 45, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Viso per mėnesį: |  | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 804
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-24, Vingio g./Jūrininkų pr., LT-91001, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Viso per mėnesį: |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1440
9
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4Š-2, Liepų g. 3, LT-92138, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,1 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per mėnesį: |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 84
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-9, Smiltelės g.12C., LT-95202, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 13,9 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Viso per mėnesį: |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 12
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" boilerinė Nr. 2., Kauno g. 5B, LT-91156, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per mėnesį: |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 156
Metinis elektros energijos sunaudojimas AB "Klaipėdos energija"
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Viso per mėnesį: |  | 2011601 | 1792064 | 1430831 | 836680 | 313872 | 357936 | 237579 | 205271 | 232911 | 432751 | 1235296 | 1579295
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 10666087
| GAS viršininkas | [7 empty] | Marius Petraitis |  |  |  | 10