## Bendra
1 priedas - prie Techininės užduoties elektros energijai pirkti 2022-2023 m.
Metinis elektros energijos sunaudojimas (nuo 2021 m. 08 mėn. iki 2022 m. 07 mėn.)
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos elektrinė, Danės g. 8, LT-92109, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4000, 10 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 14136 | 17960 | 24048 | 9692 | 4208 | 4160 | 3968 | 6756 | 9444 | 10496 | 11164 | 22424
| Vidutinių apkrovų, kWh | 26528 | 34288 | 39224 | 20784 | 18264 | 17020 | 15600 | 22688 | 19056 | 19216 | 20296 | 44280
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 13732 | 23716 | 32136 | 10664 | 7240 | 6212 | 8264 | 9712 | 8512 | 10700 | 10632 | 13660
| Minimalių apkrovų, kWh | 24452 | 32720 | 66164 | 26228 | 21612 | 19884 | 20516 | 19808 | 20256 | 20892 | 18600 | 36700
Viso per mėnesį: |  | 78848 | 108684 | 161572 | 67368 | 51324 | 47276 | 48348 | 58964 | 57268 | 61304 | 60692 | 117064
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 918712
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Klaipėdos rajoninė katilinė, Šilutės pl. 26, LT-91177, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3500, 10; 6 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 185962 | 146129 | 163934 | 74539 | 13704 | 43133 | 7577 | 7668 | 16342 | 53929 | 109897 | 222520
| Vidutinių apkrovų, kWh | 394035 | 307108 | 351101 | 164082 | 56523 | 194133 | 32434 | 33867 | 33951 | 109043 | 226159 | 481076
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 286639 | 199413 | 196763 | 102227 | 23749 | 106550 | 19818 | 14375 | 15284 | 64190 | 128609 | 268910
| Minimalių apkrovų, kWh | 374198 | 299513 | 358525 | 186388 | 59957 | 161896 | 36033 | 33221 | 36708 | 100633 | 201028 | 446794
Viso per mėnesį: |  | 1240834 | 952163 | 1070323 | 527236 | 153933 | 505712 | 95862 | 89131 | 102285 | 327795 | 665693 | 1419300
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 7150267
1
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Lypkių rajoninė katilinė, Lypkių g. 13, LT-94100, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 2000, 10 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 17728 | 24773 | 30044 | 19407 | 4665 | 5940 | 5217 | 2635 | 4991 | 13180 | 9428 | 28869
| Vidutinių apkrovų, kWh | 38104 | 53945 | 66502 | 43960 | 26972 | 29280 | 26596 | 11219 | 10033 | 27816 | 20729 | 62843
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 26661 | 38227 | 39468 | 27790 | 10949 | 11950 | 16124 | 5449 | 4952 | 14386 | 13372 | 36992
| Minimalių apkrovų, kWh | 41595 | 58642 | 72706 | 52892 | 28095 | 31339 | 27709 | 10716 | 11089 | 28921 | 21358 | 64047
Viso per mėnesį: |  | 124088 | 175587 | 208720 | 144049 | 70681 | 78509 | 75646 | 30019 | 31065 | 84303 | 64887 | 192751
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1280305
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Paupių katilinė, Jaunystės g. 3, LT-91274, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 100, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 509 | 462 | 558 | 531 | 315 | 262 | 255 | 260 | 452 | 450 | 488 | 555
| Vidutinių apkrovų, kWh | 1129 | 1028 | 1233 | 1138 | 1414 | 1161 | 1117 | 1119 | 982 | 974 | 1066 | 1228
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 797 | 712 | 755 | 714 | 707 | 605 | 742 | 559 | 535 | 691 | 647 | 696
| Minimalių apkrovų, kWh | 1012 | 933 | 1084 | 981 | 1035 | 858 | 881 | 831 | 854 | 900 | 911 | 1053
Viso per mėnesį: |  | 3447 | 3135 | 3630 | 3364 | 3471 | 2886 | 2995 | 2769 | 2823 | 3015 | 3112 | 3532
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 38179
2
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.2, P.Cvirkos g. 15, LT-96134, Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 200, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 304 | 235 | 193 | 180 | 165 | 142 | 104 | 156 | 204 | 455 | 274 | 304
| Vidutinių apkrovų, kWh | 612 | 383 | 366 | 359 | 473 | 391 | 342 | 353 | 383 | 789 | 484 | 516
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 186 | 155 | 148 | 142 | 133 | 145 | 163 | 117 | 131 | 180 | 181 | 175
| Minimalių apkrovų, kWh | 328 | 278 | 310 | 317 | 315 | 303 | 289 | 303 | 310 | 365 | 335 | 339
Viso per mėnesį: |  | 1430 | 1051 | 1017 | 998 | 1086 | 981 | 898 | 929 | 1028 | 1789 | 1274 | 1334
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 13815
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.4, Janonio g. 38, LT-96134, Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 250, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 11433 | 10474 | 10475 | 8335 | 2481 | 2510 | 2162 | 1621 | 4170 | 7672 | 8705 | 11837
| Vidutinių apkrovų, kWh | 24523 | 22572 | 22432 | 17489 | 11189 | 10995 | 9393 | 7102 | 8853 | 15863 | 18664 | 25664
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 17352 | 15700 | 13794 | 10894 | 6219 | 5702 | 6683 | 3399 | 4665 | 11022 | 11452 | 15437
| Minimalių apkrovų, kWh | 24266 | 22826 | 23304 | 18564 | 8871 | 8232 | 7759 | 5136 | 7605 | 16278 | 17329 | 24565
Viso per mėnesį: |  | 77574 | 71572 | 70005 | 55282 | 28760 | 27439 | 25997 | 17258 | 25293 | 50835 | 56150 | 77503
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 583668
3
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.5, Kvietinių g. 28A, LT-96134, Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 87, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 324 | 216 | 307 | 225 | 105 | 108 | 104 | 108 | 187 | 224 | 245 | 362
| Vidutinių apkrovų, kWh | 703 | 441 | 664 | 488 | 432 | 470 | 448 | 463 | 413 | 472 | 526 | 797
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 471 | 368 | 396 | 299 | 249 | 243 | 299 | 230 | 206 | 330 | 319 | 468
| Minimalių apkrovų, kWh | 760 | 492 | 752 | 526 | 394 | 413 | 430 | 412 | 416 | 539 | 549 | 809
Viso per mėnesį: |  | 2258 | 1517 | 2119 | 1538 | 1180 | 1234 | 1281 | 1213 | 1222 | 1565 | 1639 | 2436
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 19202
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" Gargždų ŠT katilinė Nr.6, Liepų g. 3A, LT-96134, Gargždai
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 38, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Maksimalių apkrovų, kWh | 523 | 426 | 503 | 434 | 181 | 147 | 150 | 165 | 286 | 400 | 478 | 593
| Vidutinių apkrovų, kWh | 1128 | 941 | 1073 | 931 | 748 | 674 | 714 | 702 | 644 | 829 | 1018 | 1353
| Šeštadienis, sekmadienis, švenčių dienos, kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 7453 | 0 | 0 | 0
| Minimalių apkrovų, kWh | 1141 | 981 | 1140 | 970 | 643 | 569 | 569 | 554 | 601 | 810 | 1118 | 1272
Viso per mėnesį: |  | 2792 | 2348 | 2716 | 2335 | 1572 | 1390 | 1433 | 1748 | 8984 | 2039 | 2614 | 3218
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 33189
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 4P-6, Šilutės pl. 36, LT-994137, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 20, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 1017 | 938 | 826 | 962 | 796 | 53 | 1686 | 1085 | 1006 | 883 | 958 | 930
Viso per mėnesį: |  | 1017 | 938 | 826 | 962 | 796 | 53 | 1686 | 1085 | 1006 | 883 | 958 | 930
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 11140
4
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 2Š-3, Kretingos g. 24A, LT-92211, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 7,1, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 187 | 267 | 116 | 120 | 81 | 83 | 54 | 154 | 115 | 110 | 201 | 178
Viso per mėnesį: |  | 187 | 267 | 116 | 120 | 81 | 83 | 54 | 154 | 115 | 110 | 201 | 178
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1666
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 4P-7, Šilutės pl. 42, LT-94138, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14
Viso per mėnesį: |  | 15 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 179
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas 1Š-9, Šaulių g. 8, LT-92137, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 29 | 24 | 23 | 24 | 26 | 26 | 23 | 26 | 24 | 27 | 23 | 23
Viso per mėnesį: |  | 29 | 24 | 23 | 24 | 26 | 26 | 23 | 26 | 24 | 27 | 23 | 23
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 298
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 2P-52, Taikos pr. 142, LT-91001, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 28, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 17 | 17 | 14 | 16 | 14 | 23 | 11 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17
Viso per mėnesį: |  | 17 | 17 | 14 | 16 | 14 | 23 | 11 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 198
5
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 19, Jaunimo g. 4, LT-92356, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 119 | 122 | 115 | 115 | 79 | 61 | 79 | 71 | 68 | 75 | 114 | 155
| Minimalių apkrovų, kWh | 111 | 112 | 121 | 105 | 70 | 67 | 67 | 72 | 61 | 66 | 105 | 134
Viso per mėnesį: |  | 230 | 234 | 236 | 220 | 149 | 128 | 146 | 143 | 129 | 141 | 219 | 289
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2264
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 6, Kadagių g. 6, LT-92356, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 130 | 145 | 140 | 139 | 84 | 58 | 66 | 59 | 51 | 99 | 139 | 166
| Minimalių apkrovų, kWh | 148 | 154 | 175 | 141 | 85 | 70 | 65 | 68 | 56 | 98 | 158 | 163
Viso per mėnesį: |  | 278 | 299 | 315 | 280 | 169 | 128 | 131 | 127 | 107 | 197 | 297 | 329
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2657
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 18, Jaunimo g. 2, LT-92356, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 4, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 179 | 196 | 190 | 191 | 102 | 67 | 76 | 80 | 70 | 146 | 196 | 232
| Minimalių apkrovų, kWh | 202 | 210 | 235 | 200 | 106 | 81 | 76 | 92 | 78 | 148 | 230 | 228
Viso per mėnesį: |  | 381 | 406 | 425 | 391 | 208 | 148 | 152 | 172 | 148 | 294 | 426 | 460
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 3611
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 3, Klaipėdos g. 26, LT-92354, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 282 | 284 | 282 | 263 | 176 | 153 | 164 | 164 | 135 | 224 | 303 | 300
Viso per mėnesį: |  | 282 | 284 | 282 | 263 | 176 | 153 | 164 | 164 | 135 | 224 | 303 | 300
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2730
6
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 16, Klaipėdos g. 28, LT-92354, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 283 | 303 | 300 | 260 | 165 | 128 | 130 | 149 | 125 | 213 | 323 | 354
Viso per mėnesį: |  | 283 | 303 | 300 | 260 | 165 | 128 | 130 | 149 | 125 | 213 | 323 | 354
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2733
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 17, Klaipėdos g. 30, LT-92354, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 331 | 359 | 378 | 362 | 227 | 267 | 272 | 271 | 248 | 324 | 387 | 407
Viso per mėnesį: |  | 331 | 359 | 378 | 362 | 227 | 267 | 272 | 271 | 248 | 324 | 387 | 407
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 3833
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" katilinė Nr. 4, Kadagių g. 3, LT-92356, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Vidutinių apkrovų, kWh | 111 | 123 | 122 | 121 | 67 | 46 | 55 | 61 | 48 | 87 | 117 | 143
| Minimalių apkrovų, kWh | 125 | 131 | 148 | 127 | 70 | 56 | 53 | 69 | 51 | 87 | 137 | 141
Viso per mėnesį: |  | 236 | 254 | 270 | 248 | 137 | 102 | 108 | 130 | 99 | 174 | 254 | 284
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 2296
Metinis elektros energijos sunaudojimas objektuose, kuriuose nėra apskaitos prietaisų
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminis punktas, Kauno g. 19, LT-91158, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,01 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per mėnesį: |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 84
7
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminės kameros 4š-3;4š-4, Liepų g. 62C, LT-91001, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 3,6 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Viso per mėnesį: |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 168
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 2P-33, Baltijos pr., LT-91001, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,8 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547
Viso per mėnesį: |  | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 6564
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-11, Šilutės pl./Statybininkų pr., LT-91001, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 45, 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Viso per mėnesį: |  | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 804
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-24, Vingio g./Jūrininkų pr., LT-91001, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 1,5 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Viso per mėnesį: |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 1440
8
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4Š-2, Liepų g. 3, LT-92138, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 0,1 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per mėnesį: |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 84
Objekto pavadinimas ir adresas |  | AB "Klaipėdos energija" šiluminė kamera 4P-9, Smiltelės g.12C., LT-95202, Klaipėda
Leistina tinklo prisijungimo galia (kW), prisijungimo voltažas (0,4; 6; 10; 35 ar 110 kV) |  | 13,9 0,4 kV
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Sunaudojimas | Viena laiko zona, kWh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Viso per mėnesį: |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 12
Metinis elektros energijos sunaudojimas AB "Klaipėdos energija"
Mėnesiai |  | sausis | vasaris | kovas | balandis | gegužė | birželis | liepa | rugpjūtis | rugsėjis | spalis | lapkritis | gruodis
Viso per mėnesį: |  | 1535320 | 1320222 | 1524065 | 806094 | 314932 | 667444 | 256115 | 205247 | 232898 | 536027 | 860248 | 1821486
Viso per paskutinius 12 mėn., kWh: |  | 10080098
| GAS viršininkas | [7 empty] | Marius Petraitis
9